## Sheet1
大庆市第四医院医用耗材及检验试剂项目采购需求表
分段 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 技术要求
第一段 | 1 | 玻切头套件 | 5700 23GA | 把 | 用于Faros超乳玻切一体机
| 2 | 气动玻切头 | VV106010 23G-25 | 把
| 3 | 眼内照明探头（全景） | VV300194 23G | 套
| 4 | 超乳一次性管路 | VV621010 | 套
| 5 | 眼内电凝头 | 25G | 个
| 6 | 硅油推注套包 | VV690310 | 套
| 7 | 一次性使用无菌眼底激光探针 | 14400 23G | 套
| 8 | 眼科用重水 | F-octane 7ML | 盒
| 9 | 硅油 | Siluron 5000（赛龙5000） 10ml | 盒
| 10 | 眼用重硅油 | Densiron 68 10ml | 盒
| 11 | 眼用全氟丙烷气体 | GOT 009-00 75ML | 盒
第二段 | 12 | 基本液流包件超声（眼科乳化治疗仪及附件） | 8065750541 | 套 | 用于美国ALCON超声眼科乳化治疗仪（型号 Laureate）
第三段 | 13 | 一次性使用自体血液回收器 | XH-1000 | 盒 | 科室临采耗材，需提供医保收费项目中医保医用耗材分类与代码
| 14 | 脊柱内窥镜手术器械-定位针 | 外径：1.25mm 型号：JMSN18G | 支
第四段 | 15 | 导丝 | TW-AS418FA等全型号 | 个 | 该产品由导丝和塑形针组成，导丝由锥形芯丝和绕丝构成。绕丝前端为不透X射线铂/镍合金簧圈，后端为SUS304不锈钢簧圈；锥形芯丝前端为镍钛合金丝，后端为SUS304不锈钢丝；导丝尖端(2mm)涂有硅油涂层
| 16 | 导引导管 | GC-F6BL300N等全型号 | 个 | 该产品由双层编制的导管部、导管座(鲁尔接头)和耐扭折保护套组成。导管外层的材料为聚酯弹性体，编织层的材料为SUS304不锈钢，内层的材料为聚四氟乙烯。
| 17 | 球囊扩张导管 | DC-RH2015EHW等全型号 | 个 | 该产品由轴管、球囊、套节及一些保护性部件组成。轴管材料为尼龙12-聚四亚甲基醚二醇共聚物与尼龙的混合物、不锈钢、加入碳黑的聚四氟乙烯涂层，球囊材料为尼龙12-聚四亚甲基醚二醇共聚物，导管远端涂有亲水性涂层，套节材料为聚碳酸酯
| 18 | 微导管 | NC-F863A等全型号 | 个 | 该产品由导管杆、座以及耐扭折护套组成，带有不透射线的金标记，外表面覆有亲水性涂层(二甲基丙烯酰胺-缩水甘油甲基丙烯酸酯共聚物)，导管内表面涂有硅油润滑剂。制造材料为：导管杆内层：聚四氟乙烯、中层：聚氨酯弹性体、加强体：不锈钢SUS304、外层：聚酯弹性体和聚氨酯弹性体；座：尼龙12；耐扭折护套：聚氨酯弹性体。
| 19 | 微导管 | CMC152613等全型号 | 个 | 主要由导管管身、应力分散支撑和导管座构成。管身外表面含有亲水涂层，亲水涂层为二甲基丙烯酰胺甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物。针对经皮插入血管内之后，导丝难以通过冠状动脉等的狭窄部分的患者，在实施经皮冠状动脉成形术(PTCA)时确保导丝的通过，也适用于输送造影剂。
| 20 | 血栓抽吸导管 | CG1602等全型号 | 个 | 血栓抽吸导管由导管、刚性管心针、冲洗针、延长管、抽吸注射器和过滤器组成。导管远端管段(40士10厘米)涂有亲水性涂层。
| 21 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 2.75mm×21mm等全型号 | 个 | 支架材质为钻基合金L605.药物涂层由抗细胞增殖的药物-雷帕霉素和可降解的丙交酯/乙交酯共聚物组成,药物含量范围为80ug～280ug。球囊输送/扩张导管由聚酰胺-聚醚共聚物、尼龙、铂铱合金、304不锈钢、聚碳酸酯、PVP亲水涂层等材料制造。
| 22 | 非顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | A2712 2.75mm×12mm等全型号 | 个 | 该产品由头端、球囊、显影环、外管、内管、海波管、手柄等组成，含有亲水涂层。 本产品适用于在实施经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)时扩张狭窄性冠状动脉以及植入支架之后的后扩张。
第五段 | 23 | 甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒 | 用于 Canon TBA-FX8全自动生化免疫流水线（安图）
| 24 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 25 | 癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 26 | 前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 27 | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 28 | 糖类抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 29 | 糖类抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 30 | 糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 31 | 鳞状细胞癌抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 32 | 糖类抗原CA72-4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 33 | 人附睾蛋白4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 34 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 35 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 36 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 37 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 38 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 39 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 40 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 41 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 42 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 43 | 人胰岛素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 44 | 人C-肽定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 45 | 三碘甲状腺原氨酸定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 46 | 甲状腺素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 47 | 促甲状腺激素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 48 | 游离三碘甲状腺原氨酸定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 49 | 游离甲状腺素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 50 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 51 | 抗甲状腺球蛋白抗体（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 52 | 甲状腺球蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 53 | 甲状旁腺激素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 54 | 肌红蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 55 | N端-B型钠尿肽前体检测试剂盒（NT-proBNP） | 100人份/盒 | 盒
| 56 | 肌钙蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 57 | PCT检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 58 | 降钙素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 59 | 叶酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 60 | 维生素B12检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 61 | β人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（β-HCG） | 100人份/盒 | 盒
| 62 | 人促黄体生成素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 63 | 人促卵泡生成素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 64 | 催乳素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 65 | 雌二醇定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 66 | 孕酮定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 67 | 睾酮定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 68 | 游离雌三醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 69 | P-AFP检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 70 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 110ml*2套/盒 | 盒
| 71 | 清洗液 | 500ml*4瓶/盒 | 盒
| 72 | 样本稀释液 | 250ml*4瓶/盒 | 盒
| 73 | 反应杯 | 1000只/包 | 包
| 74 | 系统清洗液 | 10ml*12瓶/盒 | 盒
| 75 | 样本杯 | 500只/包 | 包
第六段 | 76 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 40T | 盒 | 手工检测试剂、药敏测定纸片、血型定型试剂及相关耗材需满足临床使用要求
| 77 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒（乳胶法） | 40T | 盒
| 78 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）检测试剂（乳胶法） | 100T | 盒
| 79 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法） | 25T | 盒
| 80 | 一次性使用微量采血吸管 | 20μ1 | 筒
| 81 | 一次性使用微量采血吸管 | 40μ1 | 筒
| 82 | 乙型肝炎e抗体（抗Hbe）血清（液体）标准物质 | 8NCU/ml | 瓶
| 83 | 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（液体）标准物质 | 2NCU/ml | 瓶
| 84 | 乙型肝炎表面抗体（HBsAb）血清(液体）标准物质 | 30mIU/ml | 瓶
| 85 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 | 0.2IU/ml | 瓶
| 86 | 乙型肝炎核心抗体（抗HBc）血清（液体）标准物质 | 2IU/ml | 瓶
| 87 | 免疫分析质控物水平Ⅲ（370） | 12*5ml | 盒
| 88 | 肿瘤标记质控物水平Ⅰ（367）、Ⅱ（368）、Ⅲ（369） | 6*2ml | 盒
| 89 | TopPette手动单道可调移液器 | 200-1000ul | 支
| 90 | 梅毒螺旋体抗体（TP)检测试剂(胶体金法） | 40T | 盒
| 91 | 一次性使用吸头 | （配芬兰移液器6*52/200ul/500支/袋） | 支
| 92 | 一次性使用离心管 | 1.5ml | 支
| 93 | 一次性使用样品杯 | 日立样品杯16*38/500只/袋*10袋/箱 | 袋
| 94 | 一次性使用塑料试管 | 12*100 | 支
| 95 | 一次性使用塑料试管 | 12*75mm/600支/盒*20盒/箱 | 支
| 96 | 一次性使用吸管 | 3ml | 支
| 97 | 一次性使用真空采血管玻璃管血常规 | 5ml | 支
| 98 | 硬塑试管 | 12*100 | 支
| 99 | ABO血型反定型、不规则抗体筛查质控品 | 3ml/支 | 套
| 100 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgM检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 96人份 | 盒
| 101 | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 96人份 | 盒
| 102 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 10*03 | 盒
| 103 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 10*05 | 盒
| 104 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法） | 96T | 盒
| 105 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法） | 96T | 盒
| 106 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法） | 96T | 盒
| 107 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法） | 96T | 盒
| 108 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法） | 96T | 盒
| 109 | 微量移液器（Ⅲ型） | 100-500μ1 | 支
| 110 | 微量移液器（III型） | 200-1000μl | 支
| 111 | 微量移液器吸嘴 | 7.4*70mm | 支
| 112 | 微量移液器吸嘴 | 4*49 | 支
| 113 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（RPR试剂） | 120T | 盒
| 114 | 样本释放剂（2-ME） | 1ml支/5支盒 | 支
| 115 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）（抗-D(RH血型)） | 10ml | 支
| 116 | 抗人球蛋白（抗IgG，C3d）检测试剂盒（试管法） | 10ml | 支
| 117 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml*2 | 盒
| 118 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml | 套
| 119 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml | 套
| 120 | 香柏油 | 25ml | 瓶
| 121 | 胃幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20T | 盒
| 122 | 一次性使用末梢采血针 | 50T | 盒
| 123 | 阿莫西林/棒酸纸片（阿莫西林/克拉维酸） | 20/10ug | 瓶
| 124 | 氨苄西林纸片 | 10ug | 瓶
| 125 | 氨苄西林/舒巴坦纸片 | 10/10ug | 瓶
| 126 | 氨曲南纸片 | 30ug | 瓶
| 127 | 丁胺卡那（阿米卡星）纸片 | 30ug | 瓶
| 128 | 杆菌肽纸片 | 0.04U20片 | 瓶
| 129 | 红霉素纸片 | 15μg | 瓶
| 130 | 环丙沙星纸片 | 5ug | 瓶
| 131 | 甲氧苄啶纸片 | 25ug | 瓶
| 132 | 克林霉素纸片 | 2ug | 瓶
| 133 | 美罗培南纸片 | 10ug | 瓶
| 134 | 米诺环素纸片 | 30ug | 瓶
| 135 | 哌拉西林/他唑巴坦纸片 | 100/10ug | 瓶
| 136 | 青霉素纸片 | 10ug | 瓶
| 137 | 庆大霉素纸片 | 10ug | 瓶
| 138 | 四环素纸片 | 30ug | 瓶
| 139 | 头孢吡肟纸片 | 30ug | 瓶
| 140 | 头孢呋辛纸片 | 30ug | 瓶
| 141 | 头孢哌酮舒巴坦纸片 | 75/30ug | 瓶
| 142 | 头孢曲松纸片 | 30ug | 瓶
| 143 | 头孢他啶纸片 | 30ug | 瓶
| 144 | 头孢西丁纸片 | 30ug | 瓶
| 145 | 头孢唑啉纸片 | 30ug | 瓶
| 146 | 妥布霉素纸片 | 10ug | 瓶
| 147 | 万古霉素纸片 | 30ug | 瓶
| 148 | 亚胺培南纸片 | 10ug | 瓶
| 149 | 羊血 | 100ml | 袋
| 150 | 左氧氟沙星纸片 | 5ug | 瓶
| 151 | 载玻片（磨砂边） | 50T | 盒
| 152 | 一次性使用无菌采样拭子 | 女用(200支/包) | 支
| 153 | 新型冠状病毒核糖核酸非定质控品 | 1.0ml/支 | 支
| 154 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡 | 12卡/盒 | 卡
| 155 | 便隐血（OR)试剂(匹拉米洞半定量检测法） | 200T | 盒
| 156 | 抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 | 盒
| 157 | 凝聚胺介质试剂 | 150T | 盒
第七段 | 158 | 全程C-反应蛋白定量检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 用于全自动特定蛋白即时检测分析仪（型号Ottoman-1000）
| 159 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒
| 160 | 压积管 | 500个/包 | 包
第八段 | 161 | 过敏源特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法)（吸入常见10项）（江苏浩欧博） | 12人份 | 盒 | 检测试剂需满足临床使用要求
| 162 | 过敏源特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（食物10项）（江苏浩欧博） | 12人份 | 盒
| 163 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）14项指血（江苏浩欧博） | 6人份 | 盒
第九段 | 164 | 尿液分析试纸条 | H12MA：100条/筒 | 筒 | 用于干化学尿分析仪（型号DIRUIN-600）
第十段 | 165 | 尿有形成分检测染液沉渣模式 | 29ml*2 | 盒 | 用于全自动尿有形成分分析仪（型号UF-1000i）
| 166 | 尿有形成分检测染液细菌模式 | 25ml*2 | 盒
| 167 | 尿有形成分检测稀释液-沉渣 | 2.1L*2 | 箱
| 168 | 尿有形成分检测稀释液-细菌 | 2.1L*2 | 箱
| 169 | 鞘液 | 20L | 箱
第十一段 | 170 | D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:6×5ml 试剂2:6×6ml | 盒 | 用于STAGO全自动血凝仪（型号STA-R Evolution）
| 171 | STA-I型一次性塑料反应杯 | 1000个/盘 6盘/箱 | 箱
| 172 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 12*5ml | 盒
| 173 | 氯化钙试剂盒 | 24*15ml | 盒
| 174 | 凝血分析用稀释液 | 24*15ml | 盒
| 175 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 12*10ml | 盒
| 176 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 试剂1:12×10ml 试剂2:12×10ml | 盒
| 177 | 清洗液 | 6*2500ml | 箱
| 178 | 深度清洗液 | 24*15ml | 盒
| 179 | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | 12*5ml | 盒
| 180 | 凝血质控品 | R1 12*1ml R2 12*1ml | 盒
| 181 | D-二聚体质控品 | R1 12*1ml R2 12*1ml | 盒
第十二段 | 182 | 促甲状腺激素测定试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 用于索灵全自动化学发光免疫分析仪（型号 LIAISONXL,TYPE 2210）
| 183 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 100人份/盒 | 盒
| 184 | 游离甲状腺素测定试剂盒 | 100人份/盒 | 盒
| 185 | 抗甲状腺球蛋白自身抗体测定试剂盒 | 100人份/盒 | 盒
| 186 | 抗甲状腺过氧化物酶自身抗体测定试剂盒 | 100人份/盒 | 盒
| 187 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 100人份/盒 | 盒
| 188 | 甲状腺素测定试剂盒 | 100人份/盒 | 盒
| 189 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒 | 100人份/盒 | 盒
| 190 | 甲状旁腺激素测定试剂盒 | 200人份/盒 | 盒
| 191 | 前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒
| 192 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 193 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 194 | 组织多肽抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒
| 195 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 196 | 人生长激素测定试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒 | 盒
| 197 | 25-羟基总维生素D测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒
| 198 | 醛固酮测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 盒
| 199 | 肾素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | 盒
| 200 | 清洗液 | 1L*6 | 箱
| 201 | 增强液 | R1:3*230ML R2:3*230ML | 盒
| 202 | 清洗剂 | 1夸脱/瓶 | 瓶
| 203 | 一次性吸头 | 6912tips/box | 箱
| 204 | 反应杯 | 7200cuvettes/box | 箱
| 205 | 光路检测试剂 | 12*2ml | 盒
| 206 | 醛固酮质控品 | 4*4.5ml | 盒
| 207 | 直接肾素质控品 | 4*2.0ml+4*2.0ml | 盒
| 208 | 25羟基总维生素D质控品 | 2*2.0ml+2*2.0ml | 盒
| 209 | 甲状旁腺激素质控品 | 4*2.0ml | 盒
| 210 | 醛固酮中和缓冲液 | 2*25ml | 盒
| 211 | 样本稀释液 | 4*3.0ml | 盒
| 212 | 废物袋 | 10 bags | 袋
第十三段 | 213 | 全血粘度质控液 | 100ML | 瓶 | 用于全自动血流变仪（型号FSCO-3012DX）
| 214 | 血浆粘度质控液 | 100ML | 瓶
| 215 | 血流变专用浸泡液（B） | 500ML | 瓶
| 216 | 血流变专用清洗液（A） | 500ML | 桶
| 217 | 念珠菌显色培养皿 | 1000ml | 瓶 | 药敏测定纸片及相关耗材需满足临床使用要求
| 218 | 科马嘉显色琼脂 | 47.7G | 瓶
| 219 | 水解酪蛋白琼脂 | 250G | 盒
| 220 | 血琼脂基础 | 250G | 瓶
| 221 | 营养琼脂培养基 | 250G | 瓶
| 222 | 营养肉汤培养基 | 250G | 瓶
| 223 | 中国蓝玫瑰酸琼脂 | 250G | 瓶
| 224 | SS琼脂 | 250G | 瓶
| 225 | 麦康凯琼脂 | 250G | 瓶
| 226 | 血液增菌培养基 | 30ML*10瓶 | 瓶
| 227 | 氧化酶试纸 | 30片 | 瓶
| 228 | 胰蛋白陈葡萄糖浸膏琼脂 | 250G | 瓶
| 229 | 乳糖胆盐培养基 | 250G | 瓶
| 230 | 无菌检验用洗脱液 | 9ML*10支 | 瓶
| 231 | 沙保液体培养基 | 250G | 瓶
| 232 | 需氧-厌氧菌琼脂培养基 | 250G | 瓶
| 233 | 真菌培养基 | 250G | 瓶
| 234 | 尿素（尿酶） | 20支 | 盒
| 235 | 一次性使用培养皿(7公分) | 7cm | 支
| 236 | 一次性使用培养皿(9公分) | 9cm | 支
第十四段 | 237 | 抗环瓜氨酸肽（ccp）抗体酶联免疫检测 | 96孔/盒 | 盒 | 检验试剂需满足临床使用要求
| 238 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒 | 50人份 | 盒
第十五段 | 239 | 雌二醇测定试剂盒 | 2*50测试 | 盒 | 用于贝克曼全自动电化学发光免疫分析仪（型号ACCSⅡ）
| 240 | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位测定试剂盒 | 2*50测试 | 盒
| 241 | 未结合雌三醇测定试剂盒 | 2*50测试 | 盒
| 242 | 甲胎蛋白测定试剂盒 | 6x50测试/盒 | 盒
| 243 | 孕酮测定试剂盒 | 2*50测试 | 盒
| 244 | 睾酮测定试剂盒 | 2*50测试 | 盒
| 245 | 黄体生成素测定试剂盒 | 2*50测试 | 盒
| 246 | 促卵泡生成素测定试剂盒 | 2*50测试 | 盒
| 247 | 泌乳素测定试剂盒 | 2*50测试 | 盒
| 248 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*130ml | 盒
| 249 | 反应杯 | 98ml*16盒/箱 | 箱
| 250 | 清洗液 | 4*1950ml | 箱
| 251 | 样品杯 | 2ml*2000 | 袋
| 252 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 6*4ML | 盒
| 253 | 雌二醇校准品 | 7*2.5ml | 盒
| 254 | 睾酮校准品 | 6*2.6ml | 盒
| 255 | 泌乳素校准品 | 6*4ML | 盒
| 256 | 促卵泡生成激素校准品 | 6*4ml | 盒
| 257 | 未结合雌三醇校准品 | 7*2.5ml | 盒
| 258 | 黄体生成素校准品 | 6*4ML | 盒
| 259 | 孕酮校准品 | 6*4ML | 盒
| 260 | ACCESS2废物袋 | 20个/箱 | 箱
| 261 | 癌胚抗原定量测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒 | 用于罗氏全自动电化学发光免疫分析仪（型号cobas 8000）
| 262 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 263 | 甲胎蛋白检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 264 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 265 | 人附睾蛋白4检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 266 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 267 | 糖类抗原125检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 268 | 糖类抗原15-3测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 269 | 糖类抗原19-9测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 270 | 糖类抗原72-4测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 271 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒21-1 | 100测试/盒 | 盒
| 272 | 维生素B12检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 273 | 叶酸检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 274 | 胰岛素检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 275 | 降钙素检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 276 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 277 | 总前列腺特异性抗原（PSA)测定试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 278 | C-肽检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
| 279 | 癌胚抗原定标液 | 4x1.0mL | 盒
| 280 | 促甲状腺素受体抗体定标液 | 4x2.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 281 | 甲胎蛋白定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 282 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 283 | 人附睾蛋白4定标液 | 4*1.0ML | 盒
| 284 | 神经元特异性烯醇化酶定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 285 | 糖类抗原125定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 286 | 糖类抗原15-3定标液 | 4*1.0ML | 盒
| 287 | 糖类抗原19－9定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 288 | 糖类抗原72－4定标液 | 4x1.0mL | 盒
| 289 | 细胞角蛋白19片段测定21-1定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 290 | 维生素B12定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 291 | 叶酸定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 292 | 胰岛素定标液 | 4*1.0ML | 盒
| 293 | 降钙素定标液 | 4*1.0ML | 盒
| 294 | 游离前列腺特异性抗原定标液 | 4x1.0mL | 盒
| 295 | 总前列腺特异性抗原定标液 | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒
| 296 | C肽定标液 | 4x1.0mL | 盒
| 297 | 预清洗液 | 5*600ML | 盒
| 298 | 样本稀释液 | 2*16ML | 盒
| 299 | 分析吸头/分析杯 | 48*84pc | 盒
| 300 | ISE清洗液/系统清洗液 | 5 × 100 mL | 盒
| 301 | 洗针液 | 12 x 70 mL | 盒
| 302 | 三丙胺缓冲液 | 2*2L | 盒
| 303 | 检测池清洗液 | 2*2L | 盒
| 304 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片（GN13） | 20测试/盒 | 盒 | 用于血培养仪（BACT/ALERT 3D）及 药敏鉴定仪（VITEK2-COMPACT
| 305 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片（GN16） | 20测试/盒 | 盒
| 306 | 革兰阴性细菌药敏卡片N334 | 20测试/盒 | 盒
| 307 | 革兰阴性细菌药敏卡片N335 | 20测试/盒 | 盒
| 308 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡片（GN） | 20测试/盒 | 盒
| 309 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片（GP67） | 20测试/盒 | 盒
| 310 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片（GP68） | 20测试/盒 | 盒
| 311 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡片（GP） | 20测试/盒 | 盒
| 312 | 革兰阳性细菌药敏卡片P639 | 20测试/盒 | 盒
| 313 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒
| 314 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 20测试/盒 | 盒
| 315 | 酵母菌鉴定卡片（YST） | 20测试/盒 | 盒
| 316 | 酵母样真菌药敏卡片YS08 | 20测试/盒 | 盒
| 317 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（成人） | 100瓶/箱 | 瓶
| 318 | 需氧培养瓶（比色法）（儿童瓶） | 20瓶/盒 | 瓶
| 319 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶（成人） | 100瓶/箱 | 瓶
| 320 | 一次性悬浮液管 | 2000支/箱 | 箱