## Sheet1
大庆市第四医院医用耗材及检验试剂项目采购需求表
标段 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 技术要求
1 | 1 | EB病毒核酸扩增测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 盒 | 适用于上海宏石SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、天隆全自动医用PCR分析系统。
| 2 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 盒
| 3 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 盒
| 4 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 盒
| 5 | 诺如病毒酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 盒
| 6 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 盒
| 7 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 盒
| 8 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 盒
| 9 | 副流感病毒1型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份 | 盒
| 10 | 副流感病毒3型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份 | 盒
| 11 | 腺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份 | 盒
2 | 12 | 甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法) | 24人份/盒 | 盒 | 适用于尤卡迪FLash20快速核酸检测仪
| 13 | 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 盒
4 | 38 | 肌酐(CREA-S）测定试剂盒 | R1：4*59ml R2：2*42ml | 盒 | 试剂需适用于迈瑞BS-2800M2型全自动生化分析仪
| 39 | 尿酸(UA)测定试剂盒 | R1：6*57ml R2：3*32ml | 盒
| 40 | 尿素(UREA)测定试剂盒 | R1：6*58ml R2：3*32ml | 盒
| 41 | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（酶法） | R：6*20ml S:1*1.5ml | 盒
| 42 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(800系列大包装) | R：6×58 mL，校准品:1×1.5 mL | 盒
| 43 | 胱抑素C（CysC II）测定试剂盒 | R1：2*40ml R2：2*12ml | 盒
| 44 | 胱抑素C（CysC II）测定试剂盒 | R1：2*40ml R2：2*12ml S:5*0.5 | 盒
| 45 | β2-微球蛋白（β2-mG II）测定试剂盒 | R1：2*40ml R2：2*12ml | 盒
| 46 | β2-微球蛋白（β2-Mg II）测定试剂盒 | R1：2*40ml R2：2*12ml S:5*0.5ml | 盒
| 47 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒 | R1:3*50ml R2：3*11ml | 盒
| 48 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒 | R1:3*50ml R2：3*11ml S:5*1 | 盒
| 49 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒 | R1:1*45ml R2：1*16ml | 盒
| 50 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒 | R1:1*45ml R2：1*16ml S:1*1 | 盒
| 51 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）测定试剂盒 | R:2*40ml S:1*1 | 盒
| 52 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒 | R1:3*42ml R2：3*15ml | 盒
| 53 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒 | R1:3*42ml R2:3*15ml | 盒
| 54 | 脂蛋白(a)[Lp(a)Ⅱ]测定试剂盒 | R1:4*42ml R2:4*12ml | 盒
| 55 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒 | R1:1*38ml R2:1*14ml S:1*1 | 盒
| 56 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒 | R1:1*38ml R2:1*14ml | 盒
| 57 | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ）测定试剂盒 | R1:1*34ml R2:1*11ml S:5*1 | 盒
| 58 | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ）测定试剂盒 | R1:4*34ml R2:4*11ml S:5*1 | 盒
| 59 | 血管紧张素转换酶(ACE)测定试剂盒 | R:2*40 | 盒
| 60 | 血管紧张素转换酶(ACE)（含校准品）测定试剂盒 | R:2*40 S:1*1 | 盒
| 61 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒 | R1:4*42ml R2:4*12ml | 盒
| 62 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒 | R1:3*42ml R2:3*12ml | 盒
| 63 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒 | R1:3*42ml R2:3*12ml | 盒
| 64 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒 | R1:1*40ml R2: 1*15ml | 盒
| 65 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒 | R1:1*40ml R2: 1*15ml S:6*0.5 | 盒
| 66 | 葡萄糖（Glu-O）测定试剂盒（氧化酶法） | 200ml（试剂1：2*65ml 试剂2：1*70ml） | 盒
| 67 | 葡萄糖检测试剂盒（已糖激酶法） | 200ml（试剂1：2*65ml 试剂2：1*70ml） | 盒
| 68 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒 | R1：4*40ml R2:2*15ml 样本处理液2*150 | 盒
| 69 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒 | R1：4*40ml R2:2*15ml 样本处理液:2*150+S:2*1 | 盒
| 70 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒 | R1:2*40ml R2:2*15ml 样本处理液: 2*150 | 盒
| 71 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒 | R1:2*40ml R2:2*15ml 样本处理液:2*150+S:2*1 | 盒
| 72 | 果糖胺(FUN)测定试剂盒 | R1:4*38ml R2:2*20ml S:1*1.5 | 盒
| 73 | β-羟丁酸(β-HB)测定试剂盒 | R1:1*60ml R2:1*17ml S:1*1 | 盒
| 74 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒 | R1:4*42ml R2:4*12ml | 盒
| 75 | 脂肪酶(LIP)测定试剂盒 | R1:2*40ml R2:2*10ml | 盒
| 76 | 钙离子检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | 210ML(3*70ML) | 盒
| 77 | 无机磷检测试剂盒（磷钼酸盐法） | 200ML | 盒
| 78 | 镁(Mg)测定试剂盒 | R:4*45ML | 盒
| 79 | 铁(Fe)测定试剂盒 | R1:4*37ML R2:2*16ML | 盒
| 80 | 铁蛋白(FER)测定试剂盒(含校准品） | 120ML （2*45ML 2*15ML） | 盒
| 81 | 铁蛋白(FER)测定试剂盒 | 120ML （2*45ML 2*15ML） | 盒
| 82 | 转铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）(含校准品） | 160ML（2*60ml 1*40ml） | 盒
| 83 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒（免疫比浊法） | 160ML（2*60ml 1*40ml） | 盒
| 84 | 锌离子检测试剂盒 | 试剂1：1*40ML 试剂2：1*10ML | 盒
| 85 | 不饱和铁结合力（UIBC）测定试剂盒 | R1:4*54ml R2：4*16ML S:1*1 | 盒
| 86 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)测定试剂盒 | R1:2*40ml R2：2*12ml | 盒
| 87 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)测定试剂盒 | R1:2*40ml R2：2*12ml 质控:低值1*1ml,高值1*1ml | 盒
| 88 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒 | R1:2*40ml R2:2*20ml | 盒
| 89 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒 | R1:2*40ml R2:2*20ml | 盒
| 90 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒 | R1:2*35ML R2:2*10ML | 盒
| 91 | 总免疫球蛋白E测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:1*20ML R2:1*11ML | 盒
| 92 | 总免疫球蛋白E测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）含校准品 | R1:1*20ML R2:1*11ML S:6*1 | 盒
| 93 | 总免疫球蛋白E测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）含校准品+质控品 | R1:1*20ML R2:1*11ML S:6*1+质控:低值1*1ml，高值1*1ml | 盒
| 94 | 补体因子C3测定试剂盒 | R1:2*40ML R2:2*20ML | 盒
| 95 | 补体因子C4测定试剂盒 | R1:2*38ML R2:*15ML | 盒
| 96 | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒 | R1:2*35ML R2:2*10ML | 盒
| 97 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒 | R1:2*40ML R2:2*40ML | 盒
| 98 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒 | R1:2*40ML R2:2*40MLS:5*1.5 | 盒
| 99 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II)测定试剂盒 | R1:2*40ML R2:2*40ML | 盒
| 100 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II)测定试剂盒 | R1:2*40ML R2:2*40ML S:1*0.5 | 盒
| 101 | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2*40ML R2:2*11ML | 盒
| 102 | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（免疫比浊法 含校准品） | R1:2*40ML R2:2*11ML S:5*0.5 | 盒
| 103 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(含校准品) | 2×40 mL+2×15 mL+S:5×0.5 mL | 盒
| 104 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒 | 2×40 mL+2×15 mL | 盒
| 105 | 常规生化复合校准品 | 20×3 mL | 盒
| 106 | 常规生化复合校准品 | 10×3 mL | 盒
| 107 | 特种蛋白校准品 | 5×1 mL | 盒
| 108 | 前白蛋白校准品 | 3×1 mL | 盒
| 109 | 脂类校准品 | 5×1 mL | 盒
| 110 | 脂蛋白（a）[Lp（a）]校准品 | 5×1 mL | 盒
| 111 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 3×1 mL | 盒
| 112 | 糖化血红蛋白校准品 | S1:1×1mL;S2:1×1mL | 盒
| 113 | 生化复合定值质控品（水平1） | 10×5 mL | 盒
| 114 | 生化复合定值质控品（水平2） | 10×5 mL | 盒
| 115 | 脂蛋白（a）[Lp（a）]质控品 | L:2×1 mL H:2×1 mL | 盒
| 116 | D-二聚体质控品 | 1×0.5mL；1×0.5mL | 盒
| 117 | 免疫多项复合质控品 | 1×3mL； 1×3mL | 盒
| 118 | 尿微量白蛋白质控品 | 1×1 mL | 盒
| 119 | 血管紧张素转化酶质控品 | 1×1mL；1×1mL | 盒
| 120 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 1×1 mL | 盒
| 121 | β-羟丁酸质控品 | 1×5 mL;1×5 mL | 盒
| 122 | 不饱和铁结合力质控品 | 1×5 mL | 盒
| 123 | 糖化血红蛋白质控品（低值） | 4×1mL | 盒
| 124 | 糖化血红蛋白质控品（高值） | 4×1mL | 盒
| 125 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品 | 1×1mL；1×1mL | 盒
| 126 | 同型半胱氨酸（HCY）质控品 | 1×1mL；1×1mL | 盒
| 127 | 风湿三(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 3×1mL；3×1mL | 盒
| 128 | 胱抑素C(CysC )质控品 | 3×1mL；3×1mL | 盒
| 129 | β2-微球蛋白(β2-MG)质控品 | 3×1mL；3×1mL | 盒
| 130 | β2-微球蛋白(β2-MG)校准品 | 5×0.5 mL | 盒
| 131 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)质控品(L:2H:2) | 2*1ml 2*1ml | 盒
| 132 | 腺苷脱氨酶（ADA）质控品 | L:3×1 mL+H:3×1 mL | 盒
| 133 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU）质控品 | L:3×1 mL+H:3×1 mL | 盒
| 134 | 5'-核苷酸酶（5'-NT）质控品 | 3×1 mL | 盒
| 135 | 果糖胺（FUN）质控品 | 3×1 mL | 盒
| 136 | 二氧化碳（CO2）, 总胆汁酸（TBA）复合质控品 | L:3×5 mL+H:3×5 mL | 盒
| 137 | 生化分析仪电解质模块用清洗液 | 2*100ml/盒 | 盒
| 138 | 样本稀释液 | 2L/箱 | 箱
| 139 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液 | 高水平1*100ml，低水平1*100ml | 盒
| 140 | 生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液（离子选择电极法） | 高水平:1*100ml 低水平:1*100ml | 盒
| 141 | ISE Na/K检验溶液（1盒） | 2*50ml/盒（Na/K检测溶液各1瓶） | 盒
| 142 | 生化分析仪电解质模块用尿液质控物（离子选择电极法） | 2*100ml/盒（高低浓度各1瓶） | 盒
| 143 | 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装) | 2L*6瓶/箱 | 箱
| 144 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 6*55ml/盒 | 盒
| 145 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 6*55ml/盒 | 盒
| 146 | 针清洁液（120ml） | 20mL*6 | 盒
| 147 | 钾电极 | ** | 个
| 148 | 钠电极 | ** | 个
| 149 | 氯电极 | ** | 个
| 150 | 参比电极 | ** | 个
| 151 | 光源灯 | 50W | 个
| 152 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LH 1L*4 | 8000人份/箱 | 适用于迈瑞CAL7000G型血液分析流水线
| 153 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LN 4L*1 | 2700人份/箱
| 154 | 血细胞分析用染色液 | M-60FN 48ml*1 | 3200人份/盒
| 155 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LD 4L*1 | 2000人份/箱
| 156 | 血细胞分析用染色液 | M-60FD 48ml*1 | 2400人份/盒
| 157 | 血细胞分析用稀释液 | M-60DR 1L*1 | 680人份/箱
| 158 | 血细胞分析用染色液 | M-60FR 12ml*1 | 800人份/盒
| 159 | 血细胞分析用稀释液 | DS/20L*1 | 670人份/箱
| 160 | 探头清洁液 | 50ml | 瓶
| 161 | 血细胞分析用溶血剂 | LC：200ml*1 | 357人份/盒
| 162 | 血细胞分析用溶血剂 | LC：200ml*4 | 盒
| 163 | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒 | 2*100人份 | 盒
| 164 | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒 | 2*300人份 | 盒
| 165 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒 | 2*100人份 | 盒
| 166 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒 | 2*300人份 | 盒
| 167 | 风湿三项（ASO/CRP/RE）复合质控品 | 低值3*1ml，高值3*1ml | 盒
| 168 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 5*0.5ml | 盒
| 169 | C-反应蛋白（CRP）质控品 | 两水平组合装（I、II）：1.5ml每个浓度各3支（*3） | 盒
| 170 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒 | 100人份/瓶*2 | 盒
| 171 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 0.5ml*5支（浓度水平ABCDE各一支） | 盒
| 172 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 1.5ml*2支（水平I、II各一支） | 盒
| 173 | 血细胞分析用染色液 | M-68FD 48ml*1 | 2400人份/箱 | 适用于迈瑞BC-6900全自动血液细胞分析仪
| 174 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68LB 4Lx1 | 2000人份/箱
| 175 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68LD 4Lx1 | 2000人份/箱
| 176 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68LH 4Lx1 | 7692人份/箱
| 177 | 血细胞分析用稀释液 | M-68DR 1Lx1 | 500人份/箱
| 178 | 血细胞分析用染色液 | M-68FR 12mlx1 | 600人份/盒
| 179 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68LN 1L*1 | 500人份/箱
| 180 | 血细胞分析用染色液 | M-68FN 12ml*1 | 600人份/盒
| 181 | 血细胞分析用稀释液 | DS/20L*1 | 670人份/箱
| 182 | 探头清洁液 | 50ml | 瓶
| 183 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-6D中值:4.5ml | 支
| 184 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-6D低值:4.5ml | 支
| 185 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-6D高值:4.5ml | 支
| 186 | 血细胞分析用稀释液 | M-5D 20L | 20000人份/箱 | 适用于迈瑞BC-5390CRP全自动血液细胞分析仪
| 187 | 血细胞分析用溶血剂 | M-53LH 500ML*4 | 4000人份/箱
| 188 | 血细胞分析用溶血剂 | M-5LEOI:1L*4瓶 | 4000人份/箱
| 189 | 血细胞分析用溶血剂 | M-5LEO（II） 500ml*4 | 2000人份/箱
| 190 | 探头清洁液 | 50ml | 瓶
| 191 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-5D中值:3ml | 支
| 192 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-5D低值:3ml | 支
| 193 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-5D高值:3ml | 支
5 | 194 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒 | 适用于迈瑞CL-8000i型全自动化学发光免疫分析仪
| 195 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒
| 196 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 197 | 乙型肝炎病毒e抗原定量测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 198 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒
| 199 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒
| 200 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒
| 201 | 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）检测试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 202 | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 203 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 204 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 205 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 2×2.0mL | 盒
| 206 | 乙型肝炎病毒e抗原定量校准品（非CE） | C0 1x1.2mL,C1 1x1.0mL，C2 1x1.0mL | 盒
| 207 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒
| 208 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒
| 209 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒
| 210 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒
| 211 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒
| 212 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阴性） | 3×2.0mL | 盒
| 213 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性） | 3×2.0mL | 盒
| 214 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阴性） | 3×2.0mL | 盒
| 215 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性） | 3×2.0mL | 盒
| 216 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阴性） | 3×2.0mL | 盒
| 217 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性） | 3×2.0mL | 盒
| 218 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阴性） | 3×2.0mL | 盒
| 219 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性） | 3×2.0mL | 盒
| 220 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阴性） | 3×2.0mL | 盒
| 221 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性） | 3×2.0mL | 盒
| 222 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阴性） | 3×2.0mL | 盒
| 223 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性） | 6×2.0mL | 盒
| 224 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性) | 3×2.0mL | 盒
| 225 | 丙型肝炎病毒抗体质控品（阳性） | 3×2.0mL | 盒
| 226 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阴性） | 3×2.0mL | 盒
| 227 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阳性） | 3×2.0mL | 盒
| 228 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 229 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 230 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 231 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 232 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 233 | 甲状腺球蛋白（Tg）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 234 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 235 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 236 | 反三碘甲状腺原氨酸(rT3)测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 237 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 238 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒
| 239 | 游离甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 240 | 游离甲状腺素校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 241 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 242 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒
| 243 | 总甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 244 | 总甲状腺素校准品 | C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒
| 245 | 促甲状腺激素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 246 | 促甲状腺激素校准品 | C0:4×0.55 mL,C1:4×0.55 mL,C2:4×0.55 mL | 盒
| 247 | 甲状腺球蛋白校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 248 | 甲状腺球蛋白校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 249 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 250 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 251 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 252 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL | 盒
| 253 | 反三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×1.0mL | 盒
| 254 | 反三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒
| 255 | 甲状腺相关自身抗体质控品（低值） | 3×2mL | 盒
| 256 | 甲状腺相关自身抗体质控品（高值） | 3×2mL | 盒
| 257 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L） | 1×5mL | 盒
| 258 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L） | 1×5mL | 盒
| 259 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L） | 3×5mL | 盒
| 260 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L） | 3×5mL | 盒
| 261 | 反T3质控品（低值） | 3×1.0mL | 盒
| 262 | 反T3质控品（高值） | 3×1.0mL | 盒
| 263 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 264 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 265 | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 266 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)份 | 2×50人份 | 盒
| 267 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 268 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 269 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 270 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 271 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 272 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 273 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 274 | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 275 | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGII)测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 276 | 胃泌素释放肽前体（proGRP）测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 277 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（SCCA）（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 278 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（HE4) | 2×50人份 | 盒
| 279 | 糖类抗原242测定试剂盒(CA242) | 2×50人份 | 盒
| 280 | 糖类抗原50测定试剂盒(CA50) | 2×50人份 | 盒
| 281 | 癌胚抗原校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 282 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL | 盒
| 283 | 甲胎蛋白校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 284 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | C0:4×0.28 mL, C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒
| 285 | 肿瘤相关抗原125校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 286 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 287 | 癌抗原15-3校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 288 | 癌抗原15-3校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL | 盒
| 289 | 糖类抗原19-9校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 290 | 糖类抗原CA19-9校准品 | C0:4×0.36 mL,C1:4×0.36 mL,C2:4×0.36 mL | 盒
| 291 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 292 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 293 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 294 | 总前列腺特异性抗原校准品 | C0:4×0.26 mL,C1:4×0.26 mL,C2:4×0.26 mL | 盒
| 295 | 铁蛋白校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 296 | 铁蛋白校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒
| 297 | 癌抗原CA72-4校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 298 | 癌抗原CA72-4校准品 | C0:4×0.22mL,C1:4×0.22mL,C2:4×0.22mL | 盒
| 299 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 300 | 细胞角蛋白19片段校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 301 | 细胞角蛋白19片段校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 302 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 303 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL | 盒
| 304 | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 305 | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 306 | 胃泌素释放肽前体校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 307 | 胃泌素释放肽前体校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒
| 308 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 309 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒
| 310 | 人附睾蛋白4校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 311 | 人附睾蛋白4校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL | 盒
| 312 | 糖类抗原242校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 313 | 糖类抗原242校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒
| 314 | 糖类抗原50校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 315 | 糖类抗原50校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒
| 316 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）（004L） | 1×5mL | 盒
| 317 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）（004L） | 1×5mL | 盒
| 318 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）（004L） | 3×5mL | 盒
| 319 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）（004L） | 3×5mL | 盒
| 320 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值） | 3×2.0mL | 盒
| 321 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值） | 3×2.0mL | 盒
| 322 | 胃炎相关质控品（低值） | 3×2.0mL | 盒
| 323 | 胃炎相关质控品（高值） | 3×2.0mL | 盒
| 324 | 胃泌素释放肽前体质控品（低值） | 3×1.0mL | 盒
| 325 | 胃泌素释放肽前体质控品（高值） | 3×1.0mL | 盒
| 326 | 多项肿瘤标志物质控品（低值） | 3×2.0mL | 盒
| 327 | 多项肿瘤标志物质控品（高值） | 3×2.0mL | 盒
| 328 | 总人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 329 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 330 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 331 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 332 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 333 | 雌三醇(E3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 334 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 335 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 336 | 皮质醇（Cortisol）定量测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 337 | 硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）定量测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 338 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）定量测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 339 | 促甲状腺素受体抗体（TRAb)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*50T | 盒
| 340 | 促甲状腺素受体抗体校准品 | C0：4×0.45 mL，C1：4×0.40mL，C2：4×0.40 mL | 盒
| 341 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 342 | 总人绒毛膜促性腺激素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 343 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 344 | 促卵泡生成素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 345 | 促卵泡生成素校准品 | C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒
| 346 | 促黄体生成素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 347 | 促黄体生成素校准品 | C0:4×0.26 mL,C1:4×0.26 mL,C2:4×0.26 mL | 盒
| 348 | 垂体泌乳素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 349 | 垂体泌乳素校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 350 | 睾酮校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 351 | 睾酮校准品 | C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒
| 352 | 孕酮校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 353 | 孕酮校准品 | C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒
| 354 | 雌二醇校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 355 | 雌二醇校准品 | C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒
| 356 | 雌三醇校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 357 | 雌三醇校准品 | C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒
| 358 | 皮质醇校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 359 | 皮质醇校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 360 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 361 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL | 盒
| 362 | 促肾上腺皮质激素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 363 | 生殖激素类复合定值质控品(低值) | 1×5mL | 盒
| 364 | 生殖激素类复合定值质控品(高值) | 1×5mL | 盒
| 365 | 生殖激素类复合定值质控品(低值) | 3×5mL | 盒
| 366 | 生殖激素类复合定值质控品(高值) | 3×5mL | 盒
| 367 | 促肾上腺皮质激素质控品（低值） | 3×2.0mL | 盒
| 368 | 促肾上腺皮质激素质控品（高值） | 3×2.0mL | 盒
| 369 | 多项免疫复合定值质控品（低值） | 3×2.0mL | 盒
| 370 | 多项免疫复合定值质控品（高值） | 3×2.0mL | 盒
| 371 | 抗缪勒管激素质控品（低值） | 3×2.0mL | 盒
| 372 | 抗缪勒管激素质控品（高值） | 3×2.0mL | 盒
| 373 | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 374 | B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 375 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 376 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 377 | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）测定试剂盒 | 2×100人份 | 盒
| 378 | B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒 | 2×100人份 | 盒
| 379 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒 | 2×100人份 | 盒
| 380 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒 | 2×100人份 | 盒
| 381 | 肌钙蛋白Ⅰ校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 382 | B型脑钠肽校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 383 | 肌红蛋白校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 384 | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 385 | 心肌标志物复合定值质控品（低值） | 3×2mL | 盒
| 386 | 心肌标志物复合定值质控品（高值） | 3×2mL | 盒
| 387 | 胰岛素（Insulin）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 388 | C肽（C-Peptide）测定试剂盒 | 2×50人份 | 盒
| 389 | 胰岛素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 390 | 胰岛素校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 391 | C肽校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 392 | C肽校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒
| 393 | 维生素B12（VB12）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50人份 | 盒
| 394 | 叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 1×50人份 | 盒
| 395 | 叶酸校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 396 | 叶酸校准品 | C0:4×0.45 mL,C1:4×0.45 mL,C2:4×0.45 mL | 盒
| 397 | 维生素B12校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 398 | 维生素B12校准品 | C0:4×0.36 mL,C1:4×0.36 mL,C2:4×0.36 mL | 盒
| 399 | 总25-羟基维生素D（VD-T）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 1×50人份 | 盒
| 400 | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50人份 | 盒
| 401 | 降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50人份 | 盒
| 402 | 总25-羟基维生素D（VD-T）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 1×100人份 | 盒
| 403 | 总25-羟基维生素D校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 404 | 总25-羟基维生素D校准品 | C0:4×0.35 mL,C1:4×0.35 mL,C2:4×0.35 mL | 盒
| 405 | 降钙素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 406 | 降钙素校准品 | C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒
| 407 | 甲状旁腺素校准品 | 3×2.0mL | 盒
| 408 | 甲状旁腺素校准品 | C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒
| 409 | 代谢类复合质控品(低值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒
| 410 | 代谢类复合质控品(高值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒
| 411 | Ⅲ型前胶原N端肽（PIIINP）测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 412 | Ⅳ型胶原（CIV）测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 413 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 414 | 透明质酸（HA）测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 415 | Ⅲ型前胶原N端肽（PIIINP）测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份 | 盒
| 416 | Ⅳ型胶原（CIV）测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份 | 盒
| 417 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份 | 盒
| 418 | 透明质酸（HA）测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份 | 盒
| 419 | 肝纤维化质控品（低值） | 3×2.0mL | 盒
| 420 | 肝纤维化质控品（高值） | 3×2.0mL | 盒
| 421 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（CLIA） | 2×50人份 | 盒
| 422 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份 | 盒
| 423 | 降钙素原校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 424 | 降钙素原校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒
| 425 | 降钙素原质控品（低值） | 3×2.0mL | 盒
| 426 | 降钙素原质控品（高值） | 3×2.0mL | 盒
| 427 | 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 428 | 肾素（Renin）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒
| 429 | 肾素校准品 | C0：1×1.0mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 430 | 醛固酮校准品 | C0：1×1.2mL C1：1×1.0mL C2：1×1.0mL | 盒
| 431 | 醛固酮校准品 | C0:4×0.52 mL,C1:4×0.52 mL,C2:4×0.52 mL | 盒
| 432 | 高血压相关质控品（低值x3） | 3×2.0mL | 盒
| 433 | 高血压相关质控品（高值x3） | 3×2.0mL | 盒
| 434 | 化学发光底物液(4瓶） | 4*115ML | 盒
| 435 | 全自动免疫检验系统用底物液4x75mL | 4*75mL | 盒
| 436 | 免疫反应杯 | 126个x24盒 | 盒
| 437 | 免疫反应杯（CL-1000i/1200i） | 21*2*88 | 盒
| 438 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 5000个/箱 | 箱
| 439 | 清洗液 | 10L | 桶
| 440 | 针清洗液 | 12瓶/盒 | 盒
| 441 | 废料箱 | 10个/盒 | 盒
| 442 | 废料箱（CL-1000i/1200i） | 10个/盒 | 盒
| 443 | 样本稀释液（自动） | 2×30mL | 盒
| 444 | 样本稀释液（手动） | 6×8mL | 盒
| 445 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阳性) | 3*0.8ml | 盒
| 446 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒
| 447 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 3*1.4ml | 盒
| 448 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性） | 6*1.4ml | 盒
| 449 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性） | 3*0.8ml | 盒
| 450 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒
| 451 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性） | 3*0.8ml | 盒
| 452 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒
| 453 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性） | 3*0.8ml | 盒
| 454 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒
| 455 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性） | 3*0.8ml | 盒
| 456 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒
| 457 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性） | 3*0.8ml | 盒
| 458 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒
| 459 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性) | 3*0.7ml | 盒
| 460 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阳性) | 3*0.7ml | 盒
| 461 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | C0：4×0.3mL，C1：4×0.3mL，C2：4×0.3mL | 盒
| 462 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | C0：4×0.3mL，C1：4×0.3mL，C2：4×0.3mL | 盒
| 463 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | C0：6×0.3 mL，C1：6×0.3 mL | 盒
| 464 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | C0:4×0.35 mL,C1:4×0.35 mL,C2:4×0.35 mL | 盒
| 465 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | C0：6×0.3 mL，C1：6×0.3 mL | 盒
| 466 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | C0：6×0.3 mL，C1：6×0.3 mL | 盒
| 467 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | C0：6×0.5 mL，C1：6×0.5 mL | 盒
| 468 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | C0：6×0.3 mL，C1：6×0.3 mL | 盒
| 469 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | C0：6×0.3 mL，C1：6×0.3 mL | 盒
6 | 470 | 加长盒装滤芯吸头 | 10ul | 小盒 | 详细技术参数见谈判文件
| 471 | 带滤芯盒装吸头 | 1000ul | 小盒
| 472 | 一次性病毒采样管（口腔） | I型3ml/Z支A型（口腔 | 套
| 473 | 梅毒螺旋体抗体(抗TP）血清（液体）标准物质 | 6mCU/ml | 瓶
| 474 | 人绒毛膜促性腺激素 （HCG)检测试纸（胶体金法） | 100T | 盒
| 475 | 放免试管 | 12*75 | 支
| 476 | 抗酸染色液（冷染法） | 4*250ml | 盒
| 477 | 革兰氏染色液（快速法）—脱色液 | 4*250ml | 盒
| 478 | 革兰氏染色液（快速法） | 4*250ml | 盒
| 479 | 载玻片 | 50T/50盒1件 | 件
| 480 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 4*250ml | 盒
| 481 | 加样枪 | 200-1000ul | 支
| 482 | 烧杯 | 500ml | 个
| 483 | 烧杯盖 |  | 个
| 484 | 盖玻片 | 24*32 | 盒
| 485 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 10*10 | 盒
| 486 | 细菌药敏试条（E试验法）青霉素 | 256～0.064/20条/盒 | 盒
| 487 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 70mm | 块
| 488 | 巧克力色血琼脂平板（嗜血型） | 70mm | 块
| 489 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 呋喃妥因 | 300μg | 瓶
| 490 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 诺氟沙星 | 10μg | 瓶
| 491 | 利奈唑胺 | 30μg | 瓶
| 492 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）头孢他啶/阿维巴坦 | 30/20 | 瓶
| 493 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 利福平 | 5μg | 瓶
| 494 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 奥扑托新 | 20片 | 瓶
| 495 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）替卡西林/克拉维酸 | 75/10μg | 瓶
| 496 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 哌拉西林 | 100μg | 瓶
| 497 | ß-内酰胺酶纸片 | 10片/瓶 | 瓶
| 498 | 替加环素 | 15μg,20片/瓶 | 瓶
| 499 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 阿奇霉素 | 15μg | 瓶
| 500 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 氯霉素 | 30μg | 瓶
| 501 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 磷霉素 | 200μg | 瓶
7 | 502 | U型板 | 96孔/块 | 块 | 详细技术参数见谈判文件
| 503 | 肺炎衣原体IgM抗体、支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒
| 504 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | 25人份/盒 | 盒
| 505 | 甲型肝炎病毒IgM抗体诊断试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒
| 506 | 抗核抗体检测试剂盒（线性免疫分析法）-12项 | 24人份/盒 | 盒
| 507 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂（凝集法） | 100人份/盒 | 盒
| 508 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒
| 509 | 血管炎自身抗体检测试剂盒（线性免疫分析法） | 24人份/盒 | 盒
| 510 | 自身免疫肝病抗体检测试剂盒（线性免疫分析法） | 24人份/盒 | 盒
| 511 | 抗RA33抗体定量检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒
8 | 512 | 核酸提取或纯化试剂（江苏硕世） | 48测试/盒 | 盒 | 详细技术参数见谈判文件
| 513 | 人MTHFR基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒
9 | 514 | 总免疫球蛋白E检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 适用于医院现有化学发光设备（设备品牌：迈瑞、罗氏、安图）

## Sheet2
没有找到证件，或者证件中不包含名称字眼
84 | 乙型肝炎表面抗体（HBsAb）血清(液体）标准物质 | 30mIU/ml | 瓶
98 | 硬塑试管 | 12*100 | 支
104 | 微量移液器（Ⅲ型） | 100-500μ1 | 支
105 | 微量移液器（III型） | 200-1000μl | 支
106 | 微量移液器吸嘴 | 7.4*70mm | 支
107 | 微量移液器吸嘴 | 4*49 | 支
142 | 羊血 | 100ml | 袋
146 | 新型冠状病毒核糖核酸非定质控品 | 1.0ml/支 | 支
授权不齐或者没有授权
100 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgM检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 96人份 | 盒
101 | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 96人份 | 盒
102 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 10*03 | 盒
103 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 10*05 | 盒
147 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡 | 12卡/盒 | 卡
148 | 便隐血（OR)试剂(匹拉米洞半定量检测法） | 200T | 盒
149 | 抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 | 盒
150 | 凝聚胺介质试剂 | 150T | 盒