# 一标段：

| 序号 | 产品名称 | 使用科室 | 参考规格型号 | 单位 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿有形成分检测染液沉渣模式 | 检验科 | 29ml*2 | 盒 | 3070 | 试剂用于全自动尿有形成分分析仪（型号UF-1000i）；提供检测试剂配套用质控品、校准品等相关服务 |
| 2 | 尿有形成分检测染液细菌模式 | 检验科 | 25ml*2 | 盒 | 2670 |  |
| 3 | 尿有形成分检测稀释液-沉渣 | 检验科 | 2.1L*2 | 箱 | 2770 |  |
| 4 | 尿有形成分检测稀释液-细菌 | 检验科 | 2.1L*2 | 箱 | 2270 |  |
| 5 | 鞘液 | 检验科 | 20L | 箱 | 1470 |  |

# 二标段：

| 序号 | 产品名称 | 使用科室 | 参考规格型号 | 单位 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试卡 | 呼吸科 | SC90 100人份 | 人份 | 80 | 用于雷度血气分析仪 （型号ABL90 FLEX）1.试剂盒内需提供配套用血气、血氧、电解质、代谢物质控液、定标液等相关耗材 2.设备故障导致测试卡损失，及时赔付相关损失数量 |
| 2 | 测试卡 | 呼吸科 | SC90 300人份 | 人份 | 80 |  |
| 3 | 电极测试卡 | 呼吸科 | SC80 100人份 | 人份 | 58.9 | 用于雷度血气分析仪（型号ABL80 FLEX）1.试剂盒内需提供配套用血气、血氧、电解质、代谢物质控液、定标液等相关耗材 2.设备故障导致测试卡损失，及时赔付相关损失数量 |
| 4 | 电极测试卡 | 呼吸科 | SC80 200人份 | 人份 | 49.8 |  |
| 5 | 电极测试卡 | 呼吸科 | SC80 300人份 | 人份 | 49.8 |  |

# 三标段：

# 采购品目名称:超滤器

# 预算单价：998元/支

# U9000PLUS需求参数

# 产品组成及材料

| 产品组成 | 材料 | 牌号 |
| --- | --- | --- |
| 过滤膜 | 聚芳醚砜（PAES） | Ultrason E 6020 P |
|  | 聚乙烯吡咯烷酮（PVP） | Luvitec K30 和 Luvitec K85 |
| 封装材料 | 聚氨酯（PUR） | Biresin DR 1-30 和 Baymedix MP325 |
| 外壳/顶盖/接口 | 聚苯砜（PPSU） | Ultrason P 3010 |
| O 形环 | 硅橡胶 | Silopren LSR 2040, A+B 或 Elastosil LR 3003/40, A+B |
| 支撑环 | 聚丙烯（PP） | Polyfort FPP 20 TK 2037 |
| 保护帽 | 液体出入口：聚丙烯 （PP） 滤液出口：低密度聚乙烯 （LDPE） | 液体出入口：PPC 5660 滤液出口：Riblene MM20 |

产品结构如下图所示：

支撑环  接口

封装材料

O 形环

过滤膜

外壳    保护帽

顶盖  保护帽

# 产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 最大跨膜压（mmHg） | 600 |
| 膜面积（m2） | 2.4 |
| 中空纤维内径(μm) | 190 |
| 中空纤维壁厚(μm) | 45 |
| 中空纤维有效长度(mm) | 270 |
| 中空纤维根数（根） | 14760 |
| 最大超滤率（L/min） | 1.2 |
| 最长安装时间（天） | 90 |
| 最多消毒次数(总计) | 150 |

### 有效期：2 年

备注：要求投标供应商所投的每个标段中每种产品需满足三个及以上品牌。