标段一：

采购名称：CD系列（CD3/4/8)细胞检测玻片

预算单价：220元/人份

使用科室：病理科

数量：定价不定量，以实际需求为准

| 序号 | 参数类型 | 参数（技术/服务要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★适用范围 | 采用免疫组织化学检测原理，通过抗原抗体特异性反应，将CD3、CD4、CD8阳性细胞捕获并固定于玻片上，并用光学显微镜技术观察细胞形态并检测相应的细胞数目。 |
| 2 | 用途 | 以细胞形态学为基础，分析免疫细胞功能状态（活化状态、活化比例）及免疫细胞定量信息（绝对数量）。 |
| 3-1 | ★适用性 | 用于开展免疫细胞形态及定量测定，适用BEION M4-BF数码生物显微镜（非荧光），自动扫描、识别并分析结果，可观察细胞形态，报告细胞绝对数量。 |
| 3-2 | ★扫描仪阅片 | 用于开展免疫细胞形态及定量测定，适用BEION V4.90扫描仪，自动扫描、识别并分析结果，可观察细胞形态，报告细胞绝对数量。 |
| 3-3 | 全自动染色 | 用于开展免疫细胞形态及定量测定，匹配全自动染色机及BEION M4-BF数码生物显微镜（非荧光），全自动检测，确保染色结果可靠。 |
| 4 | 使用标本 | 人体细胞标本（体腔积液、肺泡灌洗液、血液）。 |
| 5 | ★组成成分 | 鼠抗人CD3、CD4、CD8单克隆抗体、多聚赖氨酸、载玻片，不含荧光素。 |
| 6 | 规格型号 | 产品规格型号须同时满足三项检测：一张载玻片同时完成CD3、CD4、CD8细胞检测。 |
| 7 | 注册类别 | 试剂具备二类注册证，为即用型抗体试剂。 |
| 8 | 稳定性 | 2℃~30℃包装密闭储存，有效期≧12个月。 |
| 9 | 灵敏度 | 最低检测限至少为4个细胞/微升。 |
| 10 | ★准确度 | 与流式细胞仪检测结果相对偏差不高于25%，相关性不低于0.9。 |
| 11 | 精密度 | 批内变异数不高于20%；批内相对偏差不高于20%。 |
| 12 | 报告时间 | 90分钟出报告。 |
| 13 | ★检测结果 | 在镜下或自动扫描设备下可观察细胞形态，可直接定量报告细胞数量。制片完成后切片可长期保存，无需二次处理即可重复观察或扫描计数，方便复查结果。 |
| 14 | 通量 | 单次可同时完成90个单项标本的检测。 |
| 15 | 抗干扰能力 | 待测样本可温室保存，样本中含有正常给药浓度的药物以及微生物时，不会对检测有明显影响。 |
| 16 | 样本量 | 微量样本即可实验（如20微升手指末梢血或静脉血）。 |

备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效

标段二：

采购名称：自动化学发光分析仪所用试剂及耗材

使用科室：检验科

数量：定价不定量，以实际需求为准

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 11.40 |
| 2 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 11.40 |
| 3 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 11.40 |
| 4 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 11.40 |
| 5 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 11.40 |
| 6 | 甲状腺球蛋白（Tg）测定试剂盒 | 人份 | 18.81 |
| 7 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒 | 人份 | 18.81 |
| 8 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒 | 人份 | 18.81 |
| 9 | 反三碘甲状腺原氨酸(rT3)测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 18.32 |
| 10 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 14.51 |
| 11 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 14.51 |
| 12 | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 32.50 |
| 13 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)份 | 人份 | 32.50 |
| 14 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 32.50 |
| 15 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 30.72 |
| 16 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 33.52 |
| 17 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 18.16 |
| 18 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒 | 人份 | 37.05 |
| 19 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒 | 人份 | 37.05 |
| 20 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）测定试剂盒 | 人份 | 37.05 |
| 21 | 胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）测定试剂盒 | 人份 | 24.55 |
| 22 | 胃蛋白酶原Ⅱ（PGII)测定试剂盒 | 人份 | 24.55 |
| 23 | 胃泌素释放肽前体（proGRP）测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 34.96 |
| 24 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（SCCA） | 人份 | 34.96 |
| 25 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（HE4) | 人份 | 34.96 |
| 26 | 糖类抗原242测定试剂盒(CA242) | 人份 | 33.57 |
| 27 | 糖类抗原50测定试剂盒(CA50) | 人份 | 33.57 |
| 28 | 总人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 7.56 |
| 29 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 7.08 |
| 30 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 7.08 |
| 31 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 7.08 |
| 32 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 7.08 |
| 33 | 雌三醇(E3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 19.36 |
| 34 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 7.08 |
| 35 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 17.97 |
| 36 | 皮质醇（Cortisol）定量测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 21.51 |
| 37 | 硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）定量测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 24.58 |
| 38 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）定量测定试剂盒 | 人份 | 30.72 |
| 39 | 促甲状腺素受体抗体（TRAb)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 43.01 |
| 40 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 156.52 |
| 41 | 肌钙蛋白Ⅰ（TnI）测定试剂盒 | 人份 | 29.49 |
| 42 | B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒 | 人份 | 88.47 |
| 43 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒 | 人份 | 26.54 |
| 44 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒 | 人份 | 20.64 |
| 45 | 胰岛素（Insulin）测定试剂盒 | 人份 | 7.32 |
| 46 | C肽（C-Peptide）测定试剂盒 | 人份 | 8.30 |
| 47 | 维生素B12（VB12）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 23.59 |
| 48 | 叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 23.60 |
| 49 | 总25-羟基维生素D（VD-T）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 23.60 |
| 50 | 甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 23.59 |
| 51 | 降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 23.59 |
| 52 | 总25-羟基维生素D（VD-T）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 22.77 |
| 53 | Ⅲ型前胶原N端肽（PIIINP）测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 18.02 |
| 54 | Ⅳ型胶原（CIV）测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 18.02 |
| 55 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 18.02 |
| 56 | 透明质酸（HA）测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 18.02 |
| 57 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（CLIA） | 人份 | 43.68 |
| 58 | 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 32.81 |
| 59 | 肾素（Renin）测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 人份 | 25.06 |
| 60 | 高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 30.02 |
| 61 | 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 人份 | 75.00 |
| 62 | 化学发光底物液(4瓶） | 人份 | 0.69 |
| 63 | 全自动免疫检验系统用底物液 | ML | 3.38 |
| 64 | 免疫反应杯 | 个 | 0.69 |
| 65 | 免疫反应杯（CL-1000i/1200i） | 个 | 0.70 |
| 66 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 个 | 0.43 |
| 67 | 清洗液 | 人份 | 0.34 |
| 68 | 针清洗液 | 人份 | 0.02 |
| 69 | 样本稀释液（自动） | ML | 7.13 |
| 70 | 样本稀释液（手动） | ML | 8.06 |

相关采购需求：

- 试剂及耗材与医院自动化学发光免疫分析仪 CL-8000i型配套使用

- 需提供检测所需配套用的校准品和质控品等相关服务

3、集采耗材需提供黑龙江医保平台采购信息截屏及医保编码

标段三：

采购名称：卡尤迪快速核酸检测仪检验试剂及耗材

使用科室：检验科

数量：定价不定量，以实际需求为准

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号 | 预算单价（（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法) | 人份 | 54 |
| 2 | 呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 54 |

试剂招标参数

- 样本类型：口咽拭子

- 定性检测人口咽拭子样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体的核酸。

- 需满足30 mins核酸快检

- 独立反应模块，随来随检，不必等样攒样

- 检测试剂需与卡尤迪FLash20快速核酸检测仪匹配使用

- 搭配Flash 20 和48E检测平台，无需严格PCR实验室分区，合并分区，适应多种场景。

标段四：

采购名称：全自动生化免疫流水线试剂及耗材

使用科室：检验科

数量：定价不定量，以实际需求为准

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 17 |
| 2 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 25 |
| 3 | 癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 17 |
| 4 | 前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 25 |
| 5 | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 25 |
| 6 | 糖类抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 25 |
| 7 | 糖类抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 25 |
| 8 | 糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 25 |
| 9 | 鳞状细胞癌抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 25 |
| 10 | 糖类抗原CA72-4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 25 |
| 11 | 人附睾蛋白4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 25 |
| 12 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 25 |
| 13 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 14.5 |
| 14 | 甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 14.5 |
| 15 | 促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 14.5 |
| 16 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 14.5 |
| 17 | 游离甲状腺检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 15.5 |
| 18 | 甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 15.5 |
| 19 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 14.5 |
| 20 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 24.5 |
| 21 | 甲状旁腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 24.5 |
| 22 | 肌红蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 41.5 |
| 23 | N端-B型钠尿肽前体检测试剂盒（NT-proBNP） | 人份 | 94.5 |
| 24 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 41.5 |
| 25 | 降钙素原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 41.5 |
| 26 | 降钙素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 16 |
| 27 | 叶酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 24.5 |
| 28 | 维生素B12检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 测试 | 24.5 |
| 29 | 游离雌三醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 16 |
| 30 | 孕期甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 人份 | 22 |
| 31 | 全自动免疫检验系统用底物液 | ml | 9.8 |
| 32 | 清洗液 | ml | 1.08 |
| 33 | 样本稀释液 | ml | 1.08 |
| 34 | 反应杯 | 只 | 0.54 |
| 35 | 系统清洗液 | ml | 26.8 |
| 36 | 样本杯 | 只 | 0.54 |
| 37 | 多项肿瘤标志物质控品（Ⅱ） | 水平1：6瓶*3.0ml/盒 | 7245.00 |
| 38 | 多项肿瘤标志物质控品（Ⅱ） | 水平2：6瓶*3.0ml/盒 | 7245.00 |
| 39 | 多项肿瘤标志物质控品（Ⅱ） | 水平3：6瓶*3.0ml/盒 | 7245.00 |

相关采购需求：

1.试剂及耗材与医院Canon TBA-FX8全自动生化免疫流水线配套使用

- 2.集采耗材需提供黑龙江医保平台采购信息截屏及医保编码

标段五：

采购名称：全自动医用分析PCR系统检验试剂

使用科室：检验科

数量：定价不定量，以实际需求为准

| 序号 |  | 产品名称 |  | 参照规格型号 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | EB病毒核酸扩增测定试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 10 |
| 2 |  | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 10 |
| 3 |  | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 10 |
| 4 |  | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 5 |  | 诺如病毒酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 6 |  | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 7 |  | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 8 |  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 10 |
| 9 |  | 副流感病毒1型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 人份 | 21 |
| 10 |  | 副流感病毒3型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 人份 | 21 |
| 11 |  | 腺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 人份 | 17.5 |
| 副流感、腺病毒核酸检测试剂盒技术参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 检测技术平台 | 基于荧光定量PCR检测技术，适用于上海宏石SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、天隆全自动医用PCR分析系统。 |  |  |
| 2 | 核酸提取方法 | 可配套ABC提取试剂，可采用胍盐抽提-乙醇纯化方法，DNA和RNA核酸同时提取 |  |  |
| 3 | ★核酸提取温度 | 可常温提取。无需加热，避免气溶胶污染，减少假阳性。 |  |  |
| 4 | 精密度CV | ≤5% |  |  |

备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效

标段六：

采购名称：火罐灸柱

预算单价：12.8元/柱

使用科室：康复科

- 数量：定价不定量，以实际需求为准

- 需求参数：

- 规格：28*26mm 燃烧时间≧30分钟；

- 艾绒要求：纯艾叶打绒制成；

- 取材年限：3-4年陈艾；

- 取材要求：艾线比例在 15:1-25:1的艾条，20:1优选；

- 艾绒的细腻度：轻捏成团，并且手上的残留粉末少，不掉渣；

- 艾烟：艾柱点燃后，艾烟清淡不呛，味香不浊，烟小无杂质；

- 艾灰：艾柱燃烧结束后，艾灰是灰色和白色的，而且不易掉灰；

- 用纸：棉纸要求:拉力强、柔软细腻、易于燃烧、薄、透气性强、不含有任何化学添加。燃烧过程中和艾绒的燃烧速度同步;绿色环保没有化学的二次污染；

- 包装：密封袋包装；

- 产品技术要求：作为医疗器械生产和管理；

- ★与仪器适配度：可以与医院 AYJY-590 设备灸具配套使用；

- 医保管理：提供耗材分类与代码。

备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效