采购名称：全自动医用分析PCR系统检验试剂

使用科室：检验科

数量：定价不定量，以实际需求为准

| 序号 |  | 产品名称 |  | 参照规格型号 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | EB病毒核酸扩增测定试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 10 |
| 2 |  | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 10 |
| 3 |  | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 4 |  | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 5 |  | 诺如病毒酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 6 |  | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 7 |  | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 15 |
| 8 |  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  | 人份 | 10 |
| 9 |  | 副流感病毒1型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 人份 | 21 |
| 10 |  | 副流感病毒3型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 人份 | 21 |
| 11 |  | 腺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  | 人份 | 17.5 |
| 副流感、腺病毒核酸检测试剂盒技术参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术参数 |  |  |
| 1★ | 检测技术平台 | 基于荧光定量PCR检测技术，适用于上海宏石SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、天隆全自动医用PCR分析系统。提供PCR扩增系统相配套的设备注册证（包括核酸提取自动前处理、样本制备、扩增和阅读等） |  |  |
| 2 | 检测方法 | 实时荧光定量PCR（PT-PCR）法 |  |  |
| 3 | 分析性能 | 检测限：要求提供数据来源（如：国家参考品或WHO国际标准品验证）。 精密度CV：在检测限附近及低、中、高浓度水平的重复检测，Ct值变异系数（CV%)应小于5%。 |  |  |

备注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效