附件一：技术参数
产品技术要求

规格：液态氦

2、纯度:纯氦（液氦能通过公称10um，绝对值40um的过滤器时为纯氦）,要求纯度：99.999%。

3、温度:1atm时的沸点为-268.9℃
产品理化特性

1、化学符号：He

2、分子量：4.003

3、熔点：-272 ℃（25.6bar）
4、沸点（101.325kpa）：-268.9 ℃

5、液体密度（101.325 kpa ，-269℃）：124.8kg/m3

6、气体密度（21.1 ℃，101.325 kpa）：0.1656 kg/m3

7、临界温度：-267.9 ℃

8、临界密度：69.64 kg/m3

9、临界压力：227 Kpa

10、比容（21.1 ℃，101.325Kpa）:6.039m3/kg

11、汽化热（-268.9℃，101.325 Kpa）：20.4KJ/kg

12、比热（21.1℃，101.325 kpa）：Cp=5.19 KJ/(kg.c)

13、比热比：Cp/Cv=1.667

三、其它要求：液氦加注要求：加注量不少于30个点。

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效
