| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MTHFR C677T基因多态性检测试剂盒(荧光探针法） | 1.外观：反应液应为无色澄清液体；质控品应为无色澄清液体； ★2. 准确性：检测结果准确率达99%以上 3.取样至出报告全过程：≤1小时 4.要求为三类试剂、保质期12个月 ★5.用途：用于检测样本中的MTHFR(c.C677T）基因多态性。 6.加样方式：直接加样，无需二次处理 7.采样方式：能满足无创采样 | 支 | 320 |
| 2 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒(荧光探针法） | 1、外观：外包装盒应完好无损，印刷文字和图案正确；喷码的产品批号、有效期应正确无误。标签应清晰、易识别；试剂组分应为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物，无杂质； 2、要求为三类试剂、保质期12个月 ★3、用途：用于检测样本中的 CYP2C19*2（c.G681A）及*3（c.G636A）基因多态性 ★4、准确性：检测结果准确率达99%以上 5、取样至出报告全过程：≤1小时 6、加样方式：直接加样，无需二次处理 7.采样方式：能满足无创采样 | 支 | 320 |
| 3 | ALDH2基因多态性检测试剂盒(荧光探针法） | 外观：反应液应为无色澄清液体;质控品应为无色澄清液体； 2、要求为三类试剂、保质期12个月； ★3、用途：用于检测样本中的ALDH2*2 (c.G1510A)基因多态性； ★4、准确性：检测结果准确率达99%以上 5、取样至出报告全过程：≤1小时 6、加样方式：直接加样，无需二次处理 7.采样方式：能满足无创采样 | 支 | 320 |

标段十四：

采购名称：基因多态性检测试剂盒等

使用科室：神内科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效