标段十七：

采购名称：人脲原体核酸检测试剂盒等

使用科室：检验科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脲原体核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | - 用于体外定性分型检测男性尿道分泌物和女性宫颈分泌物样本中的解脲脲原体U. urealyticum和微小脲原体 - 解脲脲原体UU、微小脲原体UP检测的最低检测限均不高于5×103 CCU/mL。检测限符合《YY/T 1256-2015 解脲脲原体核酸扩增检测试剂盒》、《YY/T 1256-2024解脲脲原体核酸扩增检测试剂盒》、《人脲原体核酸检测国家参考品》说明书的相关相关要求。 - 试剂盒有效期不低于12个月 - 试剂的重复性精密度、室内精密度、室间精密度的变异系数≤5% - 5.试剂检测不受样本中常见内源性、外源性干扰物质的影响 | 人份 | 52.8 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效