标段七：

采购名称：一次性使用血管内抽吸导管等

使用科室：心内科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血管内抽吸导管 | - 规格型号：6F EXPORTAP - 性1.产品由抽吸导管、压力延长导管、抽吸滤网等组成;主要由聚乙酰胺材料构成 - 2.产品为一次性使用;环氧乙烷灭菌 - 3.抽吸内径0.043英寸 - 4.用于从动脉系统的血管中移除和抽吸栓塞物(血栓/碎物),以及进一步选择注入/输送造影剂或药物 | 条 | 3140.1 |
| 2 | 双腔微导管 | - 规格：DLC14001、DLC1450 - 产品需具有2个管腔，一个管腔为经导丝腔，另一管腔为快速交换腔； - 表面涂有亲水涂层； - 高亮显影段能被X射线探测到，管身上有不透射线标记； - 接口为6%标准鲁尔接口， - 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用； - 灭菌后，遵守储存规定的条件下，有效期不小于2年； - *7.工作长度≥1400mm | 根 | 5200 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效