标段九：

采购名称：超乳液流套件

使用科室：眼科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超乳液流套件 | - 规格型号CRH-1D - 1.输液管：Ø4.7*Ø3.2*1700（单位mm） - 2.灌注管：Ø4.7*Ø3.2*1900 （单位mm） - 3.抽吸管：Ø4.0*Ø2.0*1900（单位mm） - 4.排液管：Ø4.7*Ø3.2*500（单位mm） - 5.盒体尺寸：129*80*38 （单位mm） - 6.管道、接头、盒体所有部件的连接强度≥15N - 7.微粒污染指数不超过90 - 8.还原物质：20mL检验液与同批空白对照液所消耗的高锰酸钾溶液[c(KMnO4) =0.002mol/L]的体积之差不超过2.0mL - 9.重金属：与质量浓度ρ(Pb2+)=1μg/mL的铅标准对照液比较，检验液呈现的颜色为浅色 - 10.酸碱度：检验液与同批空白对照液对比，pH值之差不超过1.5 - 11.蒸发残渣：在50mL检验液中蒸发残渣总量不得超过5.0mg - 12.紫外吸光度：检验液在250nm-320nm波长范围内吸光度不大于0.1 13.环氧乙烷残留：环氧乙烷残留量不大于10μg/g1. *14.用于眼科超声乳化手术时的抽吸、灌注液体通道。用于眼科超声乳化治疗仪（型号Laureate）。 | 套 | 510 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效